[image: image1.jpg]Program Regionalny *azviv. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

>4 Fundusze ° Unia Europejska
Europejskie g/ Europejski Fundusz






Braniewo, dnia 19 października 2017 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i wdrożenie strefowego systemu monitorowania dystrybucji wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. Braniewo.
.Numer sprawy - ZP 02/2017 .
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 18.10.2017 r.

Pytanie numer 1. 
Dotyczy zapisu, cytuję: ,,Dostawa kart SIM – po stronie Wykonawcy”. Czy ze względu na długotrwałe użytkowanie systemu oraz konieczność wybrania i podpisania umowy z operatorem zgodzą się Państwo, aby dostawa kart SIM była po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgadza się, aby dostawa kart SIM była po jego stronie.
Pytanie numer 2. 
W celu przygotowania kompleksowej, właściwie skalkulowanej oferty uwzględniającej wszystkie zmiany zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.
[image: image1.jpg]